- ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ  ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

- ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Территориальный отдел  Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах

- (Территориальный отдел  Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Октябрьский 1-ый пер., д. 12, Усть-Ордынский, 669001 Телефон/ факс: 8 (395-41) 3-15-51E-mail: uo@38.rospotrebnadzor.ru http://www.38.rospotrebnadzor.ru/ ОКПО 75080821  ОГРН 1053811066308  ИНН 3811087738  КПП 380801001

Предписание №001807

должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный  санитарно-эпидемиологический надзор

«_12_»_октября_  2016 г.                                                                                    п.Усть-Ордынский

Главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в Эхирит-Булагатском, Баяндаевском, Осинском, Боханском, Усть-Удинском, Качугском и Жигаловском районах Хонгордоевой С.И.

при обследовании объекта Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колосок» с. Анга, расположенного по адресу: Иркутская область, Качугский район, с. Анга, ул. Пролетарская, д. 7

Руководитель: Заведующая Демидова Марина Петровна (акт проведения мероприятий по контролю №   001807_от «12 »  октября  2016 г.)

и рассмотрении представленных документов ________________________________________

выявлены нарушения санитарного законодательства: ст.ст. 11, 28, 34, 39, 55  Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.9., 4.38., 5.1., 5.2., 5.4., 5.5., 6.19., 6.16.2., 9.1., 9.4., 13.2., 13.3., 13.14., 13.20., 14.2., 14.4., 14.24., 17.2., 19.1.  СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального  закона  №157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.3.40. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», пп. 6.2., 6.5. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п.п.8.1., 8.2. СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», п.8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п.7.2. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка», п.8.5. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза», а именно:

В ходе проверки 20 сентября 2016 г. в 15 часов 45 минут установлено:

В игровой зоне средней группы отсутствует теневой навес, нарушение п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В кабинете заведующей и подготовительной группе имеются подтеки на потолке и на стенах протекает крыша, требуется замена шифера, нарушение п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В буфетных групповых не вывешена инструкция о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств, нарушение п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Чистые столовые приборы хранят в приспособленной емкости (банка из-под майонеза) в вертикальном положении ручками вниз – нарушение п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушение п. 17.2. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не выделена специальная емкость для чистой ветоши в буфетных групповых.

В умывальной зоне в групповых размещены детские раковины с подводкой только холодной воды, нарушение пп.9.1., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В младшей группе из 3 раковин используется только 2, требуется замена раковины с трещиной, нарушение п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Не закреплены решетки обогревательных приборов в умывальной комнате в старшей группе.

В нарушении пп.4.38., 6.19. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в туалетных для старшей и подготовительной групп отсутствуют персональные сидения на унитаз (гигиенические накладки).

Прачечная

Плитка на полу с трещинами, на потолке в местах слияния швов отпала  шпаклевка, нарушение п.п.5.4., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Пищеблок

Плитка на полу и на стенах с трещинами, что затрудняет обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, нарушение пп. 5.2., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». В нарушении п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов не  цельнометаллические, поверхность столов обита металлическим листом.

В нарушении п.п.13.2., 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует маркировка на мясорубке для сырых продуктов.

На момент проверки прибор для измерения температуры и влажности воздуха не исправен, нарушение п.14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Суточные пробы за 20.09.2016 г. завтрак каша отобраны не в полном объеме, посуда с пробами не промаркирована -  не указано наименования приема пищи и дата отбора, нарушение п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

В нарушении п.13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует инструкция по применению дезинфекционного средства.

Документация на пищеблоке: в нарушении п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не ведется журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании.

В нарушении п.13.20. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» отсутствует договор на проведении в помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация.

Из-за отсутствия финансирования не организовано  лабораторное исследование   перед закладкой овощехранилище школы на иерсинии овощей,  инвентаря, тары, оборудования,  что является нарушением п.8.5. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза». Также в связи с отсутствием финансирования не проводится производственный контроль.

Стыки и края линолеума не подведены под плинтус в медицинском кабинете, нарушение п.4.3. Глава I  СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

В просмотренных 10 медицинских картах (ф. 026/у-2000) отсутствуют следующие данные:

В нарушении ст. 17 Федерального  закона  №157-ФЗ от 17.09.1998г. «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.3.40. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», п.6.5. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита», п.п.8.1., 8.2. СП 3.1.2951-11 «Профилактика полиомиелита», п.8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», п.7.2. СП 3.1.2.3113-13 «Профилактика столбняка» нет данных по профилактическим прививкам у Шарафудинов П.Н., 05.09.2014 г.р., Хромых В.А., 23.07.2010 г.р., Хромых З.А., 15.03.2010 г.р.

В нарушение ст. 34 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.6.2. СП 3.1.2952-11 «Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита» у 3 работников МКДОУ детский сад  «Колосок» с. Анга отсутствует прививки против кори.

Периодический профилактический медицинский осмотр не оформлен в соответствии с требованиями Приложения № 3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития от 12 апреля 2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», акт заключительной комиссии не представлен.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:

| № п/п | Мероприятия по устранению выявленных нарушений | Срок исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Определить мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений для включения в перспективный план мероприятий по улучшению материально-технической базы (планы-задания) на 2016-2017 гг. | 12.03.2017 |
| 2 | Разработать, утвердить у бюджетораспорядителя и представить для согласования в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области перспективный план мероприятий по улучшению материально-технической базы (план-задание) на 2016-2017 г.г., включив: - Строительство теневой навеса для средней группы, в соответствии с п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13; - Приобретение водонагревателей для механизированной подачи горячей воды в помещения туалетной для детей, оборудовать смесителями в соответствии п.п. 9.1., 9.4. СанПиН 2.4.1.3049–13; - Замена плитки: в прачечной (пол), на пищеблоке (стены и пол), согласно нарушение пп. 5.2., 5.4., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13; - Приобретение в необходимом количестве цельнометаллических столов для обработки пищевых продуктов согласно пп. 13.2., 13.3. СанПиН 2.4.1.3049–13. Все перечисленные мероприятия завершить до 01.08.2017 г. | 12.03.2017 |
| 3 | В моечной и буфетных вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств, в соответствии п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 | Постоянно |
| 4 | Приобрести кассеты (диспенсеры) для хранения чистых столовых приборов, согласно п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 | 12.03.2017 |
| 5 | Чистую ветошь хранить в сухом виде в специальной промаркированной посуде с крышкой, согласно п. 17.2. СанПиН 2.4.1.3049–13 | Постоянно |
| 6 | Унитазы оборудовать детскими сидениями или гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку моющими и дезинфекционными средствами, в соответствии с пп.4.38., 6.19. СанПиН 2.4.1.3049–13 | 12.03.2017 |
| 7 | Суточные пробы отбирать в объеме: порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют поштучно, целиком (в объеме одной порции). Пробы отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °C. Посуда с пробами маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. Контроль за правильностью отбора и хранения суточной пробы осуществляется ответственным лицом – согласно требовании п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 | постоянно |
| 8 | В помещениях пищеблока дезинсекция и дератизация проводится специализированными организациями, заключить договор, согласно п.13.20. СанПиН 2.4.1.3049-13 | 12.03.2017 |
| 9 | Организовать ежегодное лабораторное исследование перед закладкой овощехранилище детского сада на иерсинии овощей, инвентаря, тары, оборудования, требование п.8.5. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза». | Ежегодно до 01 сентября |
| 10 | Периодический профилактический медицинский осмотр оформить в соответствии с требованиями Приложения № 3 к Приказу Министерства здравоохранения и социального развития от 12 апреля 2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда», представить акт заключительной комиссии | 12.03.2017 |
| 11 | Организовать производственный контроль, в том числе с использованием лабораторных исследований, в соответствии с требованиями санитарного законодательства Российской Федерации | 12.03.2017 |